## Cennik 2024.01.01_PL08
Ceny katalogowe produktów Danfoss. Cennik ważny od 01.01.2024r. PL35 Ciepłomierze
Nr Katalogowy | Opis produktu | Cena katalogowa netto EUR 2024.01.01 | Cena katalogowa netto EUR 2023.06.01 | Waluta | Zmiana | Grupa rabatowa | UWAGI | Zamienniki
014U0028 | SONO SAFE 10, DN15 na zas.,QP 0.6m3/h L=110;M-Bus;G¾A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 353 | 353 | EUR | 0% | PL08
014U0029 | SONO SAFE 10, DN15na pow..,QP 0.6m3/h L=110;M-Bus;G¾A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 353 | 353 | EUR | 0% | PL08
014U0035 | SONO SAFE 10, DN15 na zas.,QP 1,5m3/h L=110;M-Bus;G¾A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 353 | 353 | EUR | 0% | PL08
014U0036 | SONO SAFE 10, DN15 na pow.,QP 1,5m3/h L=110;M-Bus;G¾A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 353 | 353 | EUR | 0% | PL08
014U0042 | SONO SAFE 10, DN20 na zas.,QP 1,5m3/h L=130;M-Bus;G1A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 372 | 372 | EUR | 0% | PL08
014U0043 | SONO SAFE 10, DN20 na pow..,QP 1,5m3/h L=130;M-Bus;G1A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 372 | 372 | EUR | 0% | PL08
014U0049 | SONO SAFE 10, DN20 na zas.,QP 2,5m3/h L=130;M-Bus;G1A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 372 | 372 | EUR | 0% | PL08
014U0050 | SONO SAFE 10, DN20 na pow.,QP 2,5m3/h L=130;M-Bus;G1A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 372 | 372 | EUR | 0% | PL08
014U0056 | SONO SAFE 10, DN25 na zas.,QP 3,5m3/h L=160;M-Bus;G5/4A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 586 | 586 | EUR | 0% | PL08
014U0057 | SONO SAFE 10, DN25 na pow.,QP 3,5m3/h L=160;M-Bus;G5/4A;PN10; PT 500 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=0,5m | 586 | 586 | EUR | 0% | PL08
014U0070 | SONO SELECT 10, DN15 na zas.,QP 0.6m3/h L=110,RADIO+PI;G¾A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 523 | 523 | EUR | 0% | PL08
014U0071 | SONO SELECT 10, DN15 na pow.,QP 0.6m3/h L=110,RADIO+PI;G¾A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 523 | 523 | EUR | 0% | PL08
014U0083 | SONO SELECT 10, DN15 na zas.,QP1,5m3/h L=110,RADIO+PI;G¾A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 523 | 523 | EUR | 0% | PL08
014U0084 | SONO SELECT 10, DN15 na pow..,QP1,5m3/h L=110,RADIO+PI;G¾A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 523 | 523 | EUR | 0% | PL08
014U0096 | SONO SELECT 10, DN20 na zas.,QP1,5m3/h L=130,RADIO+PI;G1A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 545 | 545 | EUR | 0% | PL08
014U0097 | SONO SELECT 10, DN20 na pow.,QP1,5m3/h L=130,RADIO+PI;G1A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 545 | 545 | EUR | 0% | PL08
014U0109 | SONO SELECT 10, DN20 na zas.,QP2,5m3/h L=130,RADIO+PI;G1A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 545 | 545 | EUR | 0% | PL08
014U0110 | SONO SELECT 10, DN20 na pow.,QP2,5m3/h L=130,RADIO+PI;G1A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 545 | 545 | EUR | 0% | PL08
014U0122 | SONO SELECT 10, DN25 na zas.,QP3,5m3/h L=160,RADIO+PI;G5⁄4A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 761 | 761 | EUR | 0% | PL08
014U0123 | SONO SELECT 10, DN25 na pow.,QP3,5m3/h L=160,RADIO+PI;G5⁄4A;PN10; PT 1000 Ø5.2 mm; dł. kabla imp.=1,2m | 761 | 761 | EUR | 0% | PL08
014U1690 | SonoRead 868 radiowy rejestrator danych do ciepłomierzy | 2270 | 2270 | EUR | 0% | PL08
014U1935 | Adapter do bezpośredniego montażu czujnika temperatury R½" (32 szt.) M10x1 SonoSafe/ Select | 422 | 422 | EUR | 0% | PL08
014U1941 | Adapter do bezpośredniego montażu czujnika temperatury R½" M10x1 (1szt.) Sono Safe / Select | 14.1 | 14.1 | EUR | 0% | PL08
014U1945 | Ścienny zestaw montarzowy Sono Safe /Select | 8.6 | 8.6 | EUR | 0% | PL08
014U1957 | Przedłużka rury DN20, L60, G1A | 102 | 102 | EUR | 0% | PL08
014U1958 | Przedłużka rury DN25, L100, G1¼A | 125 | 125 | EUR | 0% | PL08
014U1962 | 4 przewody + 4 uszczelki spężynujące | 6 | 6 | EUR | 0% | PL08
014U1963 | Głowica IR2BLE do Sono Safe /Select | 281 | 281 | EUR | 0% | PL08
014U1967 | PT1000 O-ring 4,3x4 x2,4 + narzędzie do montażu | 0.3 | 0.3 | EUR | 0% | PL08
014U1995 | Moduł 2 wejść impulsowych Sono Safe/Select | 49.3 | 49.3 | EUR | 0% | PL08
014U1998 | M-Bus + 2 wejścia impulsowe Sono Safe /Select | 77.3 | 77.3 | EUR | 0% | PL08
014U1999 | Moduł radiowy OMS 868.95MHZ, 2 wej. Impuls Sono Safe/Select | 106 | 106 | EUR | 0% | PL08
087G6053 | Mosiężna, G 1/2, długość 35 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN15-20)* f5,2 | 56.1 | 56.1 | EUR | 0% | PL08
087G6054 | Mosiężna, G 1/2, długość 52 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN25-40)* f5,2 | 91.4 | 91.4 | EUR | 0% | PL08
087G6055 | Mosiężna, G 1/2, długość 85 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN50-80)* f5,2 | 126 | 126 | EUR | 0% | PL08
087G6056 | Mosiężna, G 1/2, długość 120 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN100-200)* f5,2 | 151 | 151 | EUR | 0% | PL08
087G6057 | Stal nierdzewna, G 1/2, długość 85 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN50-80)* f5,2 | 153 | 153 | EUR | 0% | PL08
087G6058 | Stal nierdzewna, G 1/2, długość 120 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN100-200)* f5,2 | 163 | 163 | EUR | 0% | PL08
087G6059 | Stal nierdzewna, G 1/2, długość 155 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN125-300)* f5,2 | 182 | 182 | EUR | 0% | PL08
087G6060 | Stal nierdzewna, G 1/2, długość 210 mm, 2 szt. (sugerowana do montażu na DN150-400)* f5,2 | 199 | 199 | EUR | 0% | PL08
087G6061 | Kieszeń mosiężna, długość 40mm, 2 szt. F6 | 57.6 | 57.6 | EUR | 0% | PL08
087G6062 | Kieszeń mosiężna, długość 85mm, 2 szt. F6 | 77.3 | 77.3 | EUR | 0% | PL08
087G6063 | Kieszeń mosiężna, długość 120mm, 2 szt. F6 | 125 | 125 | EUR | 0% | PL08
087G6064 | Kieszeń stal nierdzewna, długość 85mm, 2 szt. F6 | 148 | 148 | EUR | 0% | PL08
087G6065 | Kieszeń stal nierdzewna, długość 120mm, 2 szt. F6 | 163 | 163 | EUR | 0% | PL08
087G6066 | Kieszeń stal nierdzewna, długość 155mm, 2 szt. F6 | 182 | 182 | EUR | 0% | PL08
087G6067 | Kieszeń stal nierdzewna, długość 210mm, 2 szt. F6 | 199 | 199 | EUR | 0% | PL08
087G6071 | Zestaw przłączeniowy 120°C - R½" x G¾B | 12 | 12 | EUR | 0% | PL08
087G6072 | Zestaw przłączeniowy 120°C - R¾" x G1B | 17.7 | 17.7 | EUR | 0% | PL08
087G6073 | Zestaw przłączeniowy 120°C - R1" x G5/4B | 32 | 32 | EUR | 0% | PL08
087G6074 | Zestaw przłączeniowy 120°C - R1½" x G2B | 69.6 | 69.6 | EUR | 0% | PL08
087G6075 | Adapter do bezpośredniego montażu czujnika temperatury R½" / M10x1 Sono Meter30 | 14.1 | 14.1 | EUR | 0% | PL08
087G6076 | Adapter do bezpośredniego montażu czujnika temperatury R½"/ M10x1 (32szt.) Sono Meter30 | 315 | 315 | EUR | 0% | PL08
087G6077 | Plastikowy zestaw instalacyjny dla czujnika temperatury, 20 szt. | 112 | 112 | EUR | 0% | PL08
087G6078 | Mosiężny zestaw instalacyjny dla czujnika temperatury, 20 szt. | 118 | 118 | EUR | 0% | PL08
087H0118 | Zawór kulowy DN15 / G 1/2” z otworem do montażu czujnika 12 szt. | 354 | 354 | EUR | 0% | PL08
087H0119 | Zawór kulowy DN20 / G 3/4” z otworem do montażu czujnika 12 szt. | 454 | 454 | EUR | 0% | PL08
087H0120 | Zawór kulowy DN25 / G 1” z otworem do montażu czujnika 12 szt. | 843 | 843 | EUR | 0% | PL08
187F0591 | Zawór kulowy DN25 / G 1” z otworem do montażu czujnika | 82.9 | 82.9 | EUR | 0% | PL08
187F0592 | Zawór kulowy DN20 / G 3/4” z otworem do montażu czujnika | 42.2 | 42.2 | EUR | 0% | PL08
187F0593 | Zawór kulowy DN15 / G 1/2” z otworem do montażu czujnika | 33.7 | 33.7 | EUR | 0% | PL08
187F3112 | Czujnik optyczny OG-1-USB | 502 | 502 | EUR | 0% | PL08
187F3125 | Pt500/f5.2 mm/ kable 1.5m MID / Jumo | 72.4 | 72.4 | EUR | 0% | PL08
187F3127 | Pt500/f5.2 mm/ kable 3.0m MID / Jumo | 94.9 | 94.9 | EUR | 0% | PL08
014U1963 | Głowica optyczna, bluetooth- IR2BLE (SonoDongle) | 270.82 | 270.82 | EUR | 0% | PL08
014U1964 | Zestaw uszczelek - DN15 | 6.1 | 6.1 | EUR | 0% | PL08
014U1965 | Zestaw uszczelek - DN20 | 7 | 7 | EUR | 0% | PL08
014U1966 | Zestaw uszczelek - DN25 | 9.1 | 9.1 | EUR | 0% | PL08
014U1967 | Zestaw montażowy uszczelek- O-ring Ø4.3 x 2.4 + narzędzie do montażu | 2.4 | 2.4 | EUR | 0% | PL08
014U1968 | Bateria typu AA 1-ogniwowe Sono Safe /Select | 39 | 39 | EUR | 0% | PL08
014U1969 | Bateria typu AA 2-ogniwowe Sono Safe/ Select | 57.8 | 57.8 | EUR | 0% | PL08
014U1995 | Moduł 2 wejść impulsowych Sono Safe /Select | 49.3 | 49.3 | EUR | 0% | PL08
187F2084 | SONO40 DN15 qp0.6 110 R HE 3.6V MBus | 479 | 479 | EUR | 0% | PL08
187F2085 | SONO40 DN15 qp0.6 110 S HE 3.6V MBus | 479 | 479 | EUR | 0% | PL08
187F2086 | SONO40 DN15 qp1.5 110 R HE 3.6V MBus | 479 | 479 | EUR | 0% | PL08
187F2087 | SONO40 DN15 qp1.5 110 S HE 3.6V MBus | 479 | 479 | EUR | 0% | PL08
187F2088 | SONO40 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V MBus | 502 | 502 | EUR | 0% | PL08
187F2089 | SONO40 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V MBus | 502 | 502 | EUR | 0% | PL08
187F2090 | SONO40 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V MBus | 502 | 502 | EUR | 0% | PL08
187F2091 | SONO40 DN20 qp2.5 130 S HE 3.6V MBus | 502 | 502 | EUR | 0% | PL08
187F2092 | SONO40 DN20 qp2.5 190 R HE 3.6V MBus | 534 | 534 | EUR | 0% | PL08
187F2093 | SONO40 DN20 qp2.5 190 S HE 3.6V MBus | 534 | 534 | EUR | 0% | PL08
187F2094 | SONO40 DN25 qp3.5 260 R HE 3.6V MBus | 781 | 781 | EUR | 0% | PL08
187F2095 | SONO40 DN25 qp3.5 260 S HE 3.6V MBus | 781 | 781 | EUR | 0% | PL08
187F2096 | SONO40 DN25 qp6 260 R HE 3.6V MBus | 809 | 809 | EUR | 0% | PL08
187F2097 | SONO40 DN25 qp6 260 S HE 3.6V MBus | 809 | 809 | EUR | 0% | PL08
187F2098 | SONO40 DN40 qp10 300 R HE 3.6V MBus | 1050 | 1050 | EUR | 0% | PL08
187F2099 | SONO40 DN40 qp10 300 S HE 3.6V MBus | 1050 | 1050 | EUR | 0% | PL08
187F2100 | SONO40 DN40 qp10 300 R fl HE 3.6V MBus | 1270 | 1270 | EUR | 0% | PL08
187F2101 | SONO40 DN40 qp10 300 S fl HE 3.6V MBus | 1270 | 1270 | EUR | 0% | PL08
187F2102 | SONO40 DN50 qp15 270 R fl HE 3.6V MBus | 1500 | 1500 | EUR | 0% | PL08
187F2103 | SONO40 DN50 qp15 270 S fl HE 3.6V MBus | 1500 | 1500 | EUR | 0% | PL08
187F2104 | SONO40 DN65 qp25 300 R fl HE 3.6V MBus | 2210 | 2210 | EUR | 0% | PL08
187F2105 | SONO40 DN65 qp25 300 S fl HE 3.6V MBus | 2210 | 2210 | EUR | 0% | PL08
187F2106 | SONO40 DN80 qp40 300 R fl HE 3.6V MBus | 2510 | 2510 | EUR | 0% | PL08
187F2107 | SONO40 DN80 qp40 300 S fl HE 3.6V MBus | 2510 | 2510 | EUR | 0% | PL08
187F2108 | SONO40 DN100 qp60 360 R fl HE 3.6V MBus | 3100 | 3100 | EUR | 0% | PL08
187F2109 | SONO40 DN100 qp60 360 S fl HE 3.6V MBus | 3100 | 3100 | EUR | 0% | PL08