## Ballomax 2025 WODA RED
Cennik zaworów BALLOMAX przeznaczonych do instalacji ciepłowniczych,
klimatyzacyjnych i przemysłowych
ze zredukowanym przelotem
Cenniki obowiązują od dnia 01.01.2025
Zawory BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 61102010 010 | 217
| 15 | 16/25/40 | 61102015 010 | 217
| 20 | 16/25/40 | 64102020 010 | 231
| 25 | 16/25/40 | 64102025 010 | 251
| 32 | 16/25/40 | 64102032 010 | 285
| 40 | 16/25/40 | 64102040 010 | 359
| 50 | 16/25/40 | 64102050 010 | 416
Zawory BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-200, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 64102065 010 | 652
| 80 | 16/25 | 64102080 010 | 874
| 100 | 16/25 | 64102100 010 | 1217
| 125 | 16/25 | 64102125 010 | 2160
| 150 | 16/25 | 64102150 010 | 3260
Zawory BALLOMAX do wspawania z kołnierzem ISO i rączką DN125-200, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 125 | 16/25 | 61102125 010 | 2160
| 150 | 16/25 | 61102150 010 | 3260
| 200 | 16/25 | 61102200 010 | 5866
Zawory BALLOMAX do wspawania z przekładnią, DN100-500, PN16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 6110225100 480 | 2387
| 125 | 16/25 | 6110225125 480 | 3143
| 150 | 16/25 | 6110225150 480 | 4804
| 200 | 16/25 | 6110225200 480 | 7032
| 250 | 16/25 | 8500225250 480 | na zapytanie
| 300 | 16/25 | 8500225300 480 | na zapytanie
| 350 | 16/25 | 8500225350 480 | na zapytanie
| 400 | 16/25 | 8500225400 480 | na zapytanie
| 500 | 16/25 | 8500225500 480 | na zapytanie
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 61103015 010 | 347
| 20 | 16/25/40 | 64103020 010 | 359
| 25 | 16/25/40 | 64103025 010 | 366
| 32 | 16/25/40 | 64103032 010 | 461
| 40 | 16/25/40 | 64103040 010 | 572
| 50 | 16/25/40 | 64103050 010 | 681
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-200, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 6410325065L270 | 961
| 65 | 16/25 | 6410325065 010 | 961
| 80 | 16 | 64103080 010 | 1163
| 80 | 16/25 | 6410325080 010 | 1163
| 100 | 16 | 64103100 010 | 1679
| 100 | 25 | 6410325100 010 | 1694
| 125 | 16 | 64103125 010 | 3032
| 125 | 25 | 6410325125 010 | 3061
| 150 | 16 | 64103150 010 | 4248
| 150 | 25 | 6410325150 010 | 4286
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z kołnierzem ISO i rączką DN125-200, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 125 | 16 | 61103125 010 | 3032
| 125 | 25 | 6110325125 010 | 3061
| 150 | 16 | 61103150 010 | 4248
| 150 | 25 | 6110325150 010 | 4286
| 200 | 16 | 61103200 010 | 7140
| 200 | 25 | 6110325200 010 | 7205
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-500, PN16
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 6110316100 480 | 3053
| 125 | 16 | 6110316125 480 | 3934
| 150 | 16 | 6110316150 480 | 5916
| 200 | 16 | 6110316200 480 | 9001
| 250 | 16 | 8500416250 480 | na zapytanie
| 300 | 16 | 8500416300 480 | na zapytanie
| 350 | 16 | 8500416350 480 | na zapytanie
| 400 | 16 | 8500416400 480 | na zapytanie
| 500 | 16 | 8500416500 480 | na zapytanie
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-500, PN25
| Średnica DN | PN |  | Cena PLN
| 100 | 25 | 6110325100 480 | 3084
| 125 | 25 | 6110325125 480 | 3971
| 150 | 25 | 6110325150 480 | 5972
| 200 | 25 | 6110325200 480 | 9001
| 250 | 25 | 8500425250 480 | na zapytanie
| 300 | 25 | 8500425300 480 | na zapytanie
| 350 | 25 | 8500425350 480 | na zapytanie
| 400 | 25 | 8500425400 480 | na zapytanie
| 500 | 25 | 8500425500 480 | na zapytanie
Zawory BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 61100010 010 | 249
| 15 | 16/25/40 | 61100015 010 | 249
| 20 | 16/25/40 | 64100020 010 | 265
| 25 | 16/25/40 | 64100025 010 | 314
| 32 | 16/25/40 | 64100032 010 | 379
| 40 | 16/25/40 | 64100040 010 | 488
| 50 | 16/25/40 | 64100050 010 | 581
Zawory BALLOMAX z przyłączem gwint/spaw z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 61101010 010 | 222
| 15 | 16/25/40 | 61101015 010 | 222
| 20 | 16/25/40 | 64101020 010 | 251
| 25 | 16/25/40 | 64101025 010 | 283
| 32 | 16/25/40 | 64101032 010 | 341
| 40 | 16/25/40 | 64101040 010 | 428
| 50 | 16/25/40 | 64101050 010 | 536
Zawory BALLOMAX do wcinki na gorąco, DN15-100, PN25
| Średnica DN | PN | Nowa konstrukcja Nr katalogowy | Cena PLN
| 20 | 25 | 68102020S746900 | 438
| 25 | 25 | 68102025S747000 | 605
| 32 | 25 | 68102032S747100 | 683
| 40 | 25 | 68102040S747200 | 808
| 50 | 25 | 68102050S747300 | 1037
| 65 | 25 | 68102065S747400 | 1328
| 80 | 25 | 68102080S747500 | 1914
| 100 | 25 | 68102100S747600 | 2762
|  |  | Nr katalogowy | Cena PLN
|  |  | 68501015 000 | 6878
|  |  | 68503065 000 | 14616

## Ballomax 2025 New Generation
Cennik zaworów BALLOMAX przeznaczonych do instalacji ciepłowniczych,
klimatyzacyjnych i przemysłowych
ze zredukowanym i pełnym przelom wersja NG
Cenniki obowiązują od dnia 01.01.2025
Zawory BBM NEW GENERATION do wspawania z rączką DN15-65, PN25 ZREDUKOWANY PRZELOT
|  |  | Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
|  |  | 15 | 25 | 1015007231-2101 | 217
|  |  | 20 | 25 | 1020007231-2101 | 231
|  |  | 25 | 25 | 1025007231-2101 | 251
|  |  | 32 | 25 | 1032007231-2101 | 285
|  |  | 40 | 25 | 1040007231-2101 | 359
|  |  | 50 | 25 | 1050007231-2101 | 416
|  |  | 65 | 25 | 1065007231-2101 | 652
Zawory BBM NEW GENERATION gwintowanez rączką DN10-50, PN25 ZREDUKOWANY PRZELOT
|  |  | Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
|  |  | 15 | 25 | 1015007031-2101 | 249
|  |  | 20 | 25 | 1020007031-2101 | 265
|  |  | 25 | 25 | 1025007031-2101 | 314
|  |  | 32 | 25 | 1032007031-2101 | 379
|  |  | 40 | 25 | 1040007031-2101 | 488
|  |  | 50 | 25 | 1050007031-2101 | 581
Zawory BBM NEW GENERATION do wspawania z rączką DN10-50, PN25 PEŁNY PRZELOT
|  |  | Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
|  | wysoki wałek | 10 | 25 | 1010003001-2101 | 248
|  | wysoki wałek | 15 | 25 | 1015003001-2101 | 248
|  | wysoki wałek | 20 | 25 | 1020003001-2101 | 290
|  | wysoki wałek | 25 | 25 | 1025003001-2101 | 341
|  | wysoki wałek | 32 | 25 | 1032003001-2101 | 438
|  | wysoki wałek | 40 | 25 | 1040003001-2101 | 553
|  | wysoki wałek | 50 | 25 | 1050003001-2101 | 657
|  | niski wałek | 15 | 25 | 1015003000-2101 | 248
|  | niski wałek | 20 | 25 | 1020003000-2101 | 290
|  | niski wałek | 25 | 25 | 1025003000-2101 | 341
Zawory BBM NEW GENERATION gwintowanez rączką DN10-50, PN25 PEŁNY PRZELOT
|  |  | Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
|  | wysoki wałek | 10 | 25 | 1010002031-2101 | 256
|  | wysoki wałek | 15 | 25 | 1015002031-2101 | 256
|  | wysoki wałek | 20 | 25 | 1020002031-2101 | 279
|  | wysoki wałek | 25 | 25 | 1025002031-2101 | 310
|  | wysoki wałek | 32 | 25 | 1032002031-2101 | 437
|  | wysoki wałek | 40 | 25 | 1040002031-2101 | 540
|  | wysoki wałek | 50 | 25 | 1050002031-2101 | 638
|  | niski wałek | 15 | 25 | 1015002030-2101 | 256
|  | niski wałek | 20 | 25 | 1020002030-2101 | 279
|  | niski wałek | 25 | 25 | 1025002030-2101 | 310
Zawory BBM NEW GENERATION Gwint wew./do wspawania z rączką DN10-50, PN25 PEŁNY PRZELOT
|  |  | Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
|  | wysoki wałek | 10 | 25 | 1010003601-2101 | na zapytanie
|  | wysoki wałek | 15 | 25 | 1015003601-2101 | na zapytanie
|  | wysoki wałek | 20 | 25 | 1020003601-2101 | na zapytanie
|  | wysoki wałek | 25 | 25 | 1025003601-2101 | na zapytanie
|  | wysoki wałek | 32 | 25 | 1032003601-2101 | na zapytanie
|  | wysoki wałek | 40 | 25 | 1040003601-2101 | na zapytanie
|  | wysoki wałek | 50 | 25 | 1050003601-2101 | na zapytanie
|  | niski wałek | 15 | 25 | 1015003600-2101 | na zapytanie
|  | niski wałek | 20 | 25 | 1020003600-2101 | na zapytanie
|  | niski wałek | 25 | 25 | 1025003600-2101 | na zapytanie
Zawory BBM NEW GENERATION Gwint zew. Nakretka i łańcuszek/do wspawania
z rączką DN15-25, PN25 PEŁNY PRZELOT
|  |  | Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
|  |  | 15 | 25 | 1015003711-S000 | na zapytanie
|  |  | 20 | 25 | 1020003701-S001 | na zapytanie
|  |  | 25 | 25 | 1025003701-S002 | na zapytanie

## Ballomax 2025 WODA PP
Cennik zaworów BALLOMAX przeznaczonych do instalacji ciepłowniczych,
klimatyzacyjnych i przemysłowych
z pełnym przelotem
Cenniki obowiązują od dnia 01.01.2025
Zawory BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 9410240015 010 | 248
| 20 | 16/25/40 | 9410240020 010 | 290
| 25 | 16/25/40 | 9410240025 010 | 341
| 32 | 16/25/40 | 9410240032 010 | 438
| 40 | 16/25/40 | 9410240040 010 | 553
| 50 | 16/25/40 | 9410240050 010 | 657
Zawory BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-150, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 9410225065 010 | 885
| 80 | 16/25 | 9410225080 010 | 1316
| 100 | 16/25 | 9410225100 010 | 1922
| 125 | 16/25 | 9410225125 010 | 3301
| 150 | 16/25 | 9110225150 010 | 4826
Zawory BALLOMAX do wspawania z przekładnią, DN100-400, PN16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 9110225100 480 | 3205
| 125 | 16/25 | 9110225125 480 | 4883
| 150 | 16/25 | 9110225150 480 | 6406
| 200 | 16/25 | 8620225200 480 | 13616
| 250 | 16/25 | 8620225250 480 | na zapytanie
| 300 | 16/25 | 8600225300 480 | na zapytanie
| 350 | 16/25 | - | na zapytanie
| 400 | 16/25 | 8600225400 480 | na zapytanie
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 9410340015 010 | 347
| 20 | 16/25/40 | 9410340020 010 | 392
| 25 | 16/25/40 | 9410340025 010 | 419
| 32 | 16/25/40 | 9410340032 010 | 587
| 40 | 16/25/40 | 9410340040 010 | 732
| 50 | 16/25/40 | 9410340050 010 | 885
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-150, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 9410325065L270 | 1328
| 65 | 16/25 | 9410325065 010 | 1328
| 80 | 16/25 | 9410325080 010 | 1752
| 100 | 16 | 9410316100 010 | 2391
| 100 | 25 | 9410325100 010 | 2483
| 125 | 16 | 9410316125 010 | 4128
| 125 | 25 | 9410325125 010 | 4231
| 150 | 16 | 9110316150 010 | 5560
| 150 | 25 | 9110325150 010 | 6105
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-400, PN16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 9110316100 480 | 3375
| 100 | 25 | 9110325100 480 | 3778
| 125 | 16 | 9110316125 480 | 5835
| 125 | 25 | 9110325125 480 | 5965
| 150 | 16 | 9110316150 480 | 7229
| 150 | 25 | 9110325150 480 | 7774
| 200 | 16 | 9110316200 480 | 16845
| 200 | 16 | 8620416200 480 | 16845
| 200 | 25 | 9110325200 480 | 17133
| 200 | 25 | 8620425200 480 | 17133
| 250 | 16 | 8620416250 480 | na zapytanie
| 250 | 25 | 8620425250 480 | na zapytanie
| 300 | 16 | 8600416300 480 | na zapytanie
| 300 | 25 | 8600425300 480 | na zapytanie
| 350 | 16 | - | 0
| 350 | 25 | - | 0
| 400 | 16 | 8600416400 480 | na zapytanie
| 400 | 25 | 8600425400 480 | na zapytanie
Zawory BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 9410040015 010 | 256
| 20 | 16/25/40 | 9410040020 010 | 279
| 25 | 16/25/40 | 9410040025 010 | 319
| 32 | 16/25/40 | 9410040032 010 | 437
| 40 | 16/25/40 | 9410040040 010 | 540
| 50 | 16/25/40 | 9410040050 010 | 668
Zawory BALLOMAX do wcinki na gorąco, DN20-50, PN25
| Średnica DN | PN | Nowa konstrukcja Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 25 | 68602015S748000 | 438
| 20 | 25 | 68602020S748100 | 555
| 25 | 25 | 68602025S748200 | 638
| 32 | 25 | 68602032S748300 | 738
| 40 | 25 | 68602040S748400 | 883
| 50 | 25 | 68602050S748500 | 1146
| 65 | 25 | 68602065S748600 | 1610
| 80 | 25 | 68602080S748700 | 3479
| 100 | 25 | 68602100S808400 | 4476

## Ballomax 2025 PARA
Cennik zaworów BALLOMAX przeznaczonych do instalacji parowych
ze zredukowanym przelotem
Cenniki obowiązują od dnia 01.01.2025
Zawory BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 5510240010 010 | 371
| 15 | 16/25/40 | 5510240015 010 | 371
| 20 | 16/25/40 | 5510240020 010 | 416
| 25 | 16/25/40 | 5510240025 010 | 462
| 32 | 16/25/40 | 5510240032 010 | 562
| 40 | 16/25/40 | 5510240040 010 | 708
| 50 | 16/25/40 | 5510240050 010 | 833
Zawory BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-200, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 5510225065 010 | 1038
| 80 | 16/25 | 5510225080 010 | 1334
| 100 | 16/25 | 5510225100 010 | 1821
| 125 | 16/25 | 5510225125 010 | 3370
| 150 | 16/25 | 5510225150 010 | 5670
| 200 | 16/25 | 5510225200 010 | 7765
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką wg PN-EN 1092-1:2006, DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 5510340015 010 | 558
| 20 | 16/25/40 | 5510340020 010 | 578
| 25 | 16/25/40 | 5510340025 010 | 592
| 32 | 16/25/40 | 5510340032 010 | 681
| 40 | 16/25/40 | 5510340040 010 | 862
| 50 | 16/25/40 | 5510340050 010 | 1036
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką wg PN-EN 1092-1:2006, DN65-200, PN 16/25
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 5510325065 010 | 1345
| 80 | 16/25 | 5510325080 010 | 1664
| 100 | 16 | 5510316100 010 | 2232
| 100 | 25 | 5510325100 010 | 2372
| 125 | 16 | 5510316125 010 | 4653
| 125 | 25 | 5510325125 010 | 4962
| 150 | 16 | 5510316150 010 | 6026
| 150 | 25 | 5510325150 010 | 6459
| 200 | 16 | 5510316200 010 | 8110
| 200 | 25 | 5510325200 010 | 8647
Zawory BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | nowy Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 5510040010 010 | 406
| 15 | 16/25/40 | 5510040015 010 | 406
| 20 | 16/25/40 | 5510040020 010 | 434
| 25 | 16/25/40 | 5510040025 010 | 510
| 32 | 16/25/40 | 5510040032 010 | 612
| 40 | 16/25/40 | 5510040040 010 | 796
| 50 | 16/25/40 | 5510040050 010 | 938

## Ballomax WZ 2025 Woda
Cennik zaworów BALLOMAX przeznaczonych do instalacji ciepłowniczych,
klimatyzacyjnych i przemysłowych
wąska zabudowa, z pełnym przelotem
Cenniki obowiązują od dnia 01.01.2025
Zawory BALLOMAX blokowe DN15-32 z rączką , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 9410340015WZ | 474
| 20 | 16/25/40 | 9410340020WZ | 538
| 25 | 16/25/40 | 9410340025WZ | 616
| 32 | 16/25/40 | 9410340032WZ | 815
Zawory BALLOMAX blokowe DN15-32 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 9410340015WZ 90 | 822
| 20 | 16/25/40 | 9410340020WZ 90 | 863
| 25 | 16/25/40 | 9410340025WZ 90 | 939
| 32 | 16/25/40 | 9410340032WZ 90 | 1012
Zawory BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 9410316040WZ | 783
| 50 | 16 | 9410316050WZ | 814
| 65 | 16 | 9410316065WZ | 1132
| 80 | 16 | 9410316080WZ | 1458
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką , DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 9410316040WZ 01 | 889
| 50 | 16 | 9410316050WZ 01 | 915
| 65 | 16 | 9410316065WZ 01 | 1264
| 80 | 16 | 9410316080WZ 01 | 1609
Zawory BALLOMAX kołnierzowe DN40-80 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 9410316040WZ 90 | 1021
| 50 | 16 | 9410316050WZ 90 | 1102
| 65 | 16 | 9410316065WZ 90 | 1345
| 80 | 16 | 9410316080WZ 90 | 1661
Zawory BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 9410316100WZ | 2322
| 125 | 16 | 9410316125WZ | 3780
| 150 | 16 | 9410316150WZ | 6681
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z rączką, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 9410316100WZ 01 | 2485
| 125 | 16 | 9410316125WZ 01 | 3944
| 150 | 16 | 9410316150WZ 01 | 6922
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z kołnierzem ISO, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 9410316100WZ 90 | 2553
| 125 | 16 | 9410316125WZ 90 | 4039
| 150 | 16 | 9410316150WZ 90 | 6936
| 200 | 16 | 9410316200WZ 90 | 11323
Zawory BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nowy nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 9410316100WZ 48 | 3353
| 125 | 16 | 9410316125WZ 48 | 4978
| 150 | 16 | 9410316150WZ 48 | 7781
| 200 | 16 | 9410316200WZ 48 | 12256

## Przepustnice 2025
Cennik Przepustnic BROEN z potrójnym mimośrodem
Cenniki obowiązują od dnia 01.01.2025
Ceny przepustnic BROEN międzykołnierzowych z przekładnią mechaniczną
| DN | Ciśnienie | Indeks | Cena katalogowa netto EUR/szt.
| 80 | PN25 | 6512425080GBPSS | na zapytanie
| 100 | PN25 | 6512425100GBPSS | na zapytanie
| 125 | PN25 | 6512425125GBPSS | na zapytanie
| 150 | PN25 | 6512425150GBPSS | na zapytanie
| 200 | PN25 | 6512425200GBPSS | na zapytanie
| 250 | PN25 | 6512425250GBPSS | na zapytanie
| 300 | PN25 | 6512425300GBPSS | na zapytanie
| 350 | PN25 | 6512425350GBPSS | na zapytanie
| 400 | PN25 | 6512425400GBPSS | na zapytanie
| 450 | PN25 | 6512425450GBPSS | na zapytanie
| 500 | PN25 | 6512425500GBPSS | na zapytanie
| 600 | PN25 | 6512425600GBPSS | na zapytanie
| 700 | PN25 | 6512425700GBPSS | na zapytanie
| 800 | PN25 | 6512425800GBPSS | na zapytanie
| 900 | PN25 | 6512425900GBPSS | na zapytanie
Ceny przepustnic BROEN do wspawania z przekładnią mechaniczną
| DN | Ciśnienie | Indeks | Cena katalogowa netto EUR/szt.
| 80 | PN25 | 6510225080GBPSS | na zapytanie
| 100 | PN25 | 6510225100GBPSS | na zapytanie
| 125 | PN25 | 6510225125GBPSS | na zapytanie
| 150 | PN25 | 6510225150GBPSS | na zapytanie
| 200 | PN25 | 6510225200GBPSS | na zapytanie
| 250 | PN25 | 6510225250GBPSS | na zapytanie
| 300 | PN25 | 6510225300GBPSS | na zapytanie
| 350 | PN25 | 6510225350GBPSS | na zapytanie
| 400 | PN25 | 6510225400GBPSS | na zapytanie
| 450 | PN25 | 6510225450GBPSS | na zapytanie
| 500 | PN25 | 6510225500GBPSS | na zapytanie
| 600 | PN25 | 6510225600GBPSS | na zapytanie
| 700 | PN25 | 6510225700GBPSS | na zapytanie
| 800 | PN25 | 6510225800GBPSS | na zapytanie
| 900 | PN25 | 6510225900GBPSS | na zapytanie
Ceny przepustnic BROEN kołnierzowych z przekładnią mechaniczną
| DN | Ciśnienie | Indeks | Cena katalogowa netto EUR/szt.
| 80 | PN25 | 6510325080GBPSS | na zapytanie
| 100 | PN25 | 6510325100GBPSS | na zapytanie
| 125 | PN25 | 6510325125GBPSS | na zapytanie
| 150 | PN25 | 6510325150GBPSS | na zapytanie
| 200 | PN25 | 6510325200GBPSS | na zapytanie
| 250 | PN25 | 6510325250GBPSS | na zapytanie
| 300 | PN25 | 6510325300GBPSS | na zapytanie
| 350 | PN25 | 6510325350GBPSS | na zapytanie
| 400 | PN25 | 6510325400GBPSS | na zapytanie
| 450 | PN25 | 6510325450GBPSS | na zapytanie
| 500 | PN25 | 6510325500GBPSS | na zapytanie
| 600 | PN25 | 6510325600GBPSS | na zapytanie
| 700 | PN25 | 6510325700GBPSS | na zapytanie
| 800 | PN25 | 6510325800GBPSS | na zapytanie
| 900 | PN25 | 6510325900GBPSS | na zapytanie