## CENNIK BALLOMAX typ AH LPG 2023
Cennik kurków BALLOMAX typu AH do LPG
z pełnym przelotem, na ciśnienie PN16-PN40
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025
Kurki BALLOMAX typu AH-2c do LPG kołnierzowe DN15-80 z rączką
temp. robocza -40oC +100oC kula pływajaca, system kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 3/A015FF5009 | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 3/A020FF5008 | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 3/A025FF5013 | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 3/A032FF5009 | na zapytanie
| 40 | 16/25/40 | 3/A040FF5009 | na zapytanie
| 50 | 16/25/40 | 3/A050FF5014 | na zapytanie
| 65 | 16/25/40 | 3/A065FF5013 | na zapytanie
| 80 | 16/25/40 | 3/A080FF5011 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX typu AH-11c do LPG kołnierzowe DN100-150 z rączką
temp. robocza -40oC +100oC kula pływajaca, system kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 3/A100FF3002 | na zapytanie
| 100 | 25/40 | 3/A100FF5015 | na zapytanie
| 125 | 16 | 3/A125FF3002 | na zapytanie
| 125 | 25/40 | 3/A125FF5002 | na zapytanie
| 150 | 16 | 3/A150FF3020 | na zapytanie
| 150 | 25/40 | 3/A150FF5002 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX typu AH-14c do LPG kołnierzowe DN200-300 z przekładnią
temp. robocza -40oC +100oC kula jarzmiona, system podwójnej kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne, DBB
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 200 | 16 | 3/A200KK3020 | na zapytanie
| 200 | 25 | 3/A200KK4019 | na zapytanie
| 200 | 40 | 3/A200KK5011 | na zapytanie
| 250 | 16 | 3/A250KK3002 | na zapytanie
| 250 | 25 | 3/A250KK4002 | na zapytanie
| 250 | 40 | 3/A250KK5002 | na zapytanie
| 300 | 16 | 3/A300KK3002 | na zapytanie
| 300 | 25 | 3/A300KK4002 | na zapytanie
| 300 | 40 | 3/A300KK5012 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX typu AH-2c do LPG gwintowane DN15-80 z rączką
temp. robocza -40oC +100oC kula pływajaca, system kompensacji objętościowej, zabezpieczenie antystatyczne
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 3/A015GG5012 | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 3/A020GG5014 | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 3/A025GG5012 | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 3/A032GG5002 | na zapytanie
| 40 | 16/25/40 | 3/A040GG5002 | na zapytanie
| 50 | 16/25/40 | 3/A050GG5002 | na zapytanie
| 65 | 16/25/40 | 3/A065GG5002 | na zapytanie
| 80 | 16/25/40 | 3/A080GG5002 | na zapytanie

## CENNIK BALLOMAX 2025 GAZ RE
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji gazowych
ze zredukowanym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40 , zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 7110240010 | 217
| 15 | 16/25/40 | 7110240015 | 217
| 20 | 16/25/40 | 7410240020 | 231
| 25 | 16/25/40 | 7410240025 | 251
| 32 | 16/25/40 | 7410240032 | 285
| 40 | 16/25/40 | 7410240040 | 359
| 50 | 16/25/40 | 7410240050 | 416
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-200, PN 16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 7410225065 | 652
| 80 | 16/25 | 7410225080 | 874
| 100 | 16/25 | 7410225100 | 1217
| 125 | 16/25 | 7410225125 | 2160
| 150 | 16/25 | 7410225150 | 3260
| 200 | 16/25 | 7110225200 010 | 5866
Kurki BALLOMAX do wspawania z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-500,
PN16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 7110225100B | na zapytanie
| 125 | 16/25 | 7110225125B | na zapytanie
| 150 | 16/25 | 7110225150B | na zapytanie
| 200 | 16/25 | 7110225200B | na zapytanie
| 250 | 16/25 | 3500225250 000 | na zapytanie
| 300 | 16/25 | 3500225300 000 | na zapytanie
| 350 | 16/25 | 3500225350 000 | na zapytanie
| 400 | 16/25 | 3500225400 000 | na zapytanie
| 500 | 16/25 | 3500225500 000 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX do wspawania z przekładnią, DN100-500, PN16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 7110225100 480 | 2387
| 125 | 16/25 | 7110225125 480 | 3143
| 150 | 16/25 | 7110225150 480 | 4804
| 200 | 16/25 | 7110225200 480 | 7032
| 250 | 16/25 | 3500225250 480 | na zapytanie
| 300 | 16/25 | 3500225300 480 | na zapytanie
| 350 | 16/25 | 3500225350 480 | na zapytanie
| 400 | 16/25 | 3500225400 480 | na zapytanie
| 500 | 16/25 | 3500225500 480 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 7110340015 | 347
| 20 | 16/25/40 | 7410340020 | 359
| 25 | 16/25/40 | 7410340025 | 366
| 32 | 16/25/40 | 7410340032 | 461
| 40 | 16/25/40 | 7410340040 | 572
| 50 | 16/25/40 | 7410340050 | 681
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-200, PN 16/25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 7410325065L270 | 961
| 65 | 16/25 | 7410325065 | 961
| 80 | 16/25 | 7410325080 | 1163
| 100 | 16 | 7410316100 | 1679
| 100 | 25 | 7410325100 | 1694
| 125 | 16 | 7410316125 | 3032
| 125 | 25 | 7410325125 | 3061
| 150 | 16 | 7410316150 | 4248
| 150 | 25 | 7410325150 | 4286
| 200 | 16 | 7110316200 010 | 7140
| 200 | 25 | 7110325200 010 | 7205
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-500, PN16,
zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 7110316100B | na zapytanie
| 125 | 16 | 7110316125B | na zapytanie
| 150 | 16 | 7110316150B | na zapytanie
| 200 | 16 | 7110316200B | na zapytanie
| 250 | 16 | 3500416250 000 | na zapytanie
| 300 | 16 | 3500416300 000 | na zapytanie
| 350 | 16 | 3500416350 000 | na zapytanie
| 400 | 16 | 3500416400 000 | na zapytanie
| 500 | 16 | 3500416500 000 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-500, PN25,
zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 25 | 7110325100B | na zapytanie
| 125 | 25 | 7110325125B | na zapytanie
| 150 | 25 | 7110325150B | na zapytanie
| 200 | 25 | 7110325200B | na zapytanie
| 250 | 25 | 3500425250 000 | na zapytanie
| 300 | 25 | 3500425300 000 | na zapytanie
| 350 | 25 | 3500425350 000 | na zapytanie
| 400 | 25 | 3500425400 000 | na zapytanie
| 500 | 25 | 3500425500 000 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-500, PN16, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 7110316100 480 | 3053
| 125 | 16 | 7110316125 480 | 3934
| 150 | 16 | 7110316150 480 | 5916
| 200 | 16 | 7110316200 480 | 9001
| 250 | 16 | 3500416250 480 | na zapytanie
| 300 | 16 | 3500416300 480 | na zapytanie
| 350 | 16 | 3500416350 480 | na zapytanie
| 400 | 16 | 3500416400 480 | na zapytanie
| 500 | 16 | 3500416500 480 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-500, PN25, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 25 | 7110325100 480 | 3084
| 125 | 25 | 7110325125 480 | 3971
| 150 | 25 | 7110325150 480 | 5972
| 200 | 25 | 7110325200 480 | 9001
| 250 | 25 | 3500425250 480 | na zapytanie
| 300 | 25 | 3500425300 480 | na zapytanie
| 350 | 25 | 3500425350 480 | na zapytanie
| 400 | 25 | 3500425400 480 | na zapytanie
| 500 | 25 | 3500425500 480 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40, zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 7110040010 | 249
| 15 | 16/25/40 | 7110040015 | 249
| 20 | 16/25/40 | 7410040020 | 265
| 25 | 16/25/40 | 7410040025 | 314
| 32 | 16/25/40 | 7410040032 | 379
| 40 | 16/25/40 | 7410040040 | 488
| 50 | 16/25/40 | 7410040050 | 581
Kurki BALLOMAX z przyłączem gwint/spawz rączką DN10-50, PN 16/25/40,
zredukowany przelot
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 10 | 16/25/40 | 7110140010 | -
| 15 | 16/25/40 | 7110140015 | 222
| 20 | 16/25/40 | 7410140020 | 251
| 25 | 16/25/40 | 7410140025 | 283
| 32 | 16/25/40 | 7410140032 | 341
| 40 | 16/25/40 | 7410140040 | 428
| 50 | 16/25/40 | 7410140050 | 536

## CENNIK BALLOMAX 2025 GAZ PP
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji gazowych
z pełnym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN10-50, PN 16/25/40,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410240015 | 248
| 20 | 16/25/40 | 8410240020 | 290
| 25 | 16/25/40 | 8410240025 | 341
| 32 | 16/25/40 | 8410240032 | 438
| 40 | 16/25/40 | 8410240040 | 553
| 50 | 16/25 | 8410225050 | 657
Kurki BALLOMAX do wspawania z rączką DN65-150, PN 16/25,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 8410225065 | 885
| 80 | 16/25 | 8410225080 | 1316
| 100 | 16/25 | 8410225100 | 1922
| 125 | 16/25 | 8410225125 | 3301
| 150 | 16/25 | 8110225150 010 | 4826
Kurki BALLOMAX do wspawania z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN16/25,
z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 8110225100B | na zapytanie
| 125 | 16/25 | 8110225125B | na zapytanie
| 150 | 16/25 | 8110225150B | na zapytanie
| 200 | 16/25 | 8110225200B | na zapytanie
Kurki BALLOMAX do wspawania z przekładnią, DN100-200, PN16/25
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16/25 | 8110225100 480 | 3205
| 125 | 16/25 | 8110225125 480 | 4883
| 150 | 16/25 | 8110225150 480 | 6406
| 200 | 16/25 | 8110225200 480 | 13616
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410340015 | 347
| 20 | 16/25/40 | 8410340020 | 392
| 25 | 16/25/40 | 8410340025 | 419
| 32 | 16/25/40 | 8410340032 | 587
| 40 | 16/25/40 | 8410340040 | 732
| 50 | 16/25 | 8410325050 | 885
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-150, PN 16/25,z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 8410325065 | 1328
| 80 | 16/25 | 8410325080 | 1752
| 100 | 16 | 8410316100 | 2391
| 100 | 25 | 8410325100 | 2483
| 125 | 16 | 8410316125 | 4128
| 125 | 25 | 8410325125 | 4231
| 150 | 16 | 8110316150 010 | 5560
| 150 | 25 | 8110325150 010 | 6105
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN16/25,
z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8110316100B | na zapytanie
| 100 | 25 | 8110325100B | na zapytanie
| 125 | 16 | 8110316125B | na zapytanie
| 125 | 25 | 8110325125B | na zapytanie
| 150 | 16 | 8110316150B | na zapytanie
| 150 | 25 | 8110325150B | na zapytanie
| 200 | 16 | 8110316200B | na zapytanie
| 200 | 25 | 8110325200B | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN16/25, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8110316100 480 | 3375
| 100 | 25 | 8110325100 480 | 3778
| 125 | 16 | 8110316125 480 | 5835
| 125 | 25 | 8110325125 480 | 5965
| 150 | 16 | 8110316150 480 | 7229
| 150 | 25 | 8110325150 480 | 7774
| 200 | 16 | 8110316200 480 | 16845
| 200 | 25 | 8110325200 480 | 17133
Kurki BALLOMAX gwintowane z rączką DN10-50, PN 16/25/40, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410040015 | 256
| 20 | 16/25/40 | 8410040020 | 279
| 25 | 16/25/40 | 8410040025 | 319
| 32 | 16/25/40 | 8410040032 | 437
| 40 | 16/25/40 | 8410040040 | 540
| 50 | 16/25 | 8410025050 | 668

## CENNIK BALLOMAX 2025 PALIWA PP
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji paliwowych
z pełnym przelotem * ( dostępne wyłącznie na zapytanie)
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN10-50, PN 16/25/40, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8310340015 | 381
| 20 | 16/25/40 | 8310340020 | 432
| 25 | 16/25/40 | 8310340025 | 460
| 32 | 16/25/40 | 8310340032 | 646
| 40 | 16/25/40 | 8310340040 | 805
| 50 | 16/25 | 8310325050 | 973
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką DN65-150, PN 16/25, z pełnym przelotem
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 65 | 16/25 | 8310325065 | 1461
| 80 | 16/25 | 8310325080 | 1928
| 100 | 16 | 8310316100 | 2630
| 100 | 25 | 8310325100 | 2732
| 125 | 16 | 8310316125 | 4541
| 125 | 25 | 8310325125 | 4655
| 150 | 16 | 8310316150 010 | 6115
| 150 | 25 | 8310325150 010 | 6716

## CENNIK WZ 2025 GAZ
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji gazowych
wąska zabudowa, z pełnym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z rączką , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410340015WZ | 474
| 20 | 16/25/40 | 8410340020WZ | 538
| 25 | 16/25/40 | 8410340025WZ | 616
| 32 | 16/25/40 | 8410340032WZ | 815
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 8410340015WZ 90 | 822
| 20 | 16/25/40 | 8410340020WZ 90 | 863
| 25 | 16/25/40 | 8410340025WZ 90 | 939
| 32 | 16/25/40 | 8410340032WZ 90 | 1012
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 8410316040WZ | 783
| 50 | 16 | 8410316050WZ | 814
| 65 | 16 | 8410316065WZ | 1132
| 80 | 16 | 8410316080WZ | 1458
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką , DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 8410316040WZ 01 | 889
| 50 | 16 | 8410316050WZ 01 | 915
| 65 | 16 | 8410316065WZ 01 | 1264
| 80 | 16 | 8410316080WZ 01 | 1609
Kurki BALLOMAX kołnierzowe DN40-80 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 8410316040WZ 90 | 1021
| 50 | 16 | 8410316050WZ 90 | 1102
| 65 | 16 | 8410316065WZ 90 | 1345
| 80 | 16 | 8410316080WZ 90 | 1661
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ | 2322
| 125 | 16 | 8410316125WZ | 3780
| 150 | 16 | 8410316150WZ | 6681
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ 01 | 2485
| 125 | 16 | 8410316125WZ 01 | 3944
| 150 | 16 | 8410316150WZ 01 | 6922
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ 90 | 2553
| 125 | 16 | 8410316125WZ 90 | 4039
| 150 | 16 | 8410316150WZ 90 | 6936
| 200 | 16 | 8410316200WZ 90 | 11323
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 8410316100WZ 48 | 3353
| 125 | 16 | 8410316125WZ 48 | 4978
| 150 | 16 | 8410316150WZ 48 | 7781
| 200 | 16 | 8410316200WZ 48 | 12256

## CENNIK WZ 2025 PALIWA
Cennik kurków BALLOMAX przeznaczonych do instalacji paliwowych
wąska zabudowa, z pełnym przelotem
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2025
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z rączką , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 1310340015WZ | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 1310340020WZ | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 1310340025WZ | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 1310340032WZ | na zapytanie
Kurki BALLOMAX blokowe DN15-32 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16/25/40
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 15 | 16/25/40 | 1310340015WZ 90 | na zapytanie
| 20 | 16/25/40 | 1310340020WZ 90 | na zapytanie
| 25 | 16/25/40 | 1310340025WZ 90 | na zapytanie
| 32 | 16/25/40 | 1310340032WZ 90 | na zapytanie
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 1310316040WZ | 861
| 50 | 16 | 1310316050WZ | 895
| 65 | 16 | 1310316065WZ | 1246
| 80 | 16 | 1310316080WZ | 1605
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką , DN40-80, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 1310316040WZ 01 | 979
| 50 | 16 | 1310316050WZ 01 | 1006
| 65 | 16 | 1310316065WZ 01 | 1391
| 80 | 16 | 1310316080WZ 01 | 1770
Kurki BALLOMAX kołnierzowe DN40-80 z wg PN-EN ISO 5211 , PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 40 | 16 | 1310316040WZ 90 | 1123
| 50 | 16 | 1310316050WZ 90 | 1212
| 65 | 16 | 1310316065WZ 90 | 1480
| 80 | 16 | 1310316080WZ 90 | 1827
Kurki BALLOMAX kołnierzowe bez rączki, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ | 2553
| 125 | 16 | 1310316125WZ | 4158
| 150 | 16 | 1310316150WZ | 7349
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z rączką, DN100-150, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ 01 | 2734
| 125 | 16 | 1310316125WZ 01 | 4338
| 150 | 16 | 1310316150WZ 01 | 7614
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przyłączem wg PN-EN ISO 5211, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ 90 | 2809
| 125 | 16 | 1310316125WZ 90 | 4442
| 150 | 16 | 1310316150WZ 90 | 7630
| 200 | 16 | 1310316200WZ 90 | 12455
Kurki BALLOMAX kołnierzowe z przekładnią, DN100-200, PN 16
| Średnica DN | PN | Nr katalogowy | Cena PLN
| 100 | 16 | 1310316100WZ 48 | 3688
| 125 | 16 | 1310316125WZ 48 | 5475
| 150 | 16 | 1310316150WZ 48 | 8558
| 200 | 16 | 1310316200WZ 48 | 13481